## 组件一览
●=有该属性；○=有该属性，且为固定值；×=无该属性(或者自动设置)
No. | 组件类型 |  | 组件名称 | 功能描述(绘制) | 属性
[5 empty] | routine | [13 empty] | Data | [5 empty] | default | [10 empty] | onTrue | [8 empty] | onFalse | [8 empty] | onAlarm | [8 empty] | onDisconnected
[5 empty] | Name | Description | Size |  | Location |  | Rotation | Caption | ShowCaption | Visible | Enable | Access Level | ShowHint | Hint | tag【绑定后生效】 |  |  |  | Readonly | vlc-url | Border |  | FillColor | Text |  |  |  | alpha |  | Blinking | Picture | Border |  | FillColor | Text |  | alpha |  | Blinking | Picture | Border |  | FillColor | Text |  | alpha |  | Blinking | Picture | Border |  | FillColor | Text |  | alpha |  | Blinking | Picture | Border |  | FillColor | Text |  | alpha |  | Blinking | Picture
[7 empty] | Width | Height | X | Y | [8 empty] | tag_id | tag_type | tag_name | is_readonly |  |  | LineWidth | LineColor |  | text | textColor | fontSize | unit | setAlpha0(设置透明度为0) | alpha(0~1) |  |  | LineWidth | LineColor |  | text | textColor | setAlpha0(设置透明度为0) | alpha(0~1) |  |  | LineWidth | LineColor |  | text | textColor | setAlpha0(设置透明度为0) | alpha(0~1) |  |  | LineWidth | LineColor |  | text | textColor | setAlpha0(设置透明度为0) | alpha(0~1) |  |  | LineWidth | LineColor |  | text | textColor | setAlpha0(设置透明度为0) | alpha(0~1)
1 | 基本图形 |  | Line | 直线 | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ×
3 |  |  | rectangle | 矩形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ×
4 |  |  | RoundedRectangle | 圆角矩形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ×
5 |  |  | Ellipse | 椭圆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ×
6 |  |  | polygon | 多边形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ×
7 |  |  | forUp | 上箭头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ×
8 |  |  | forDown | 下箭头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ×
9 |  |  | forLeft | 左箭头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ×
10 |  |  | forRight | 右箭头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ×
11 |  |  | BothArrowH | 水平双向箭头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ×
12 |  |  | BothArrowV | 垂直双向箭头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ×
16 | 通用 |  | Label | 标签 | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
17 |  |  | text | 文本框 | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ×
18 |  |  | image | 图像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ●
19 | 专业 |  | Switch | 开关 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
20 |  |  | Pipe | 管道 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
21 |  |  | Warninglamp | 报警提示灯 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
22 | 建筑设备 | 风机 | blowerfan | 送风机 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
23 |  |  | exhaustfan | 排风机 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
24 |  | 泵 | beng | 泵 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
25 |  | 阀 | ElectricTwoWayValve | 电动两通阀 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
26 |  |  | SolenoidValve | 电磁阀 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
27 |  |  | ElectricButterflyValves | 电动蝶阀 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
28 |  | 中央空调 | AirFiltration | 空气过滤器 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
29 |  |  | AirHeating | 空气加热器 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
30 |  |  | AirCooler | 空气冷却器 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
31 |  |  | Humidifier | 加湿器 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
32 |  |  | controlPanel | 温控面板 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
33 |  | 照明 | FluorescentLamp | 荧光灯 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
34 |  |  | LED | LED灯 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
35 |  |  | Incandescent | 白炽灯 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
36 |  |  | MetalHalide | 金卤灯 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
37 |  | 传感器 | temperature | 温度 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
38 |  |  | humidity | 湿度 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
39 |  |  | pressure | 压力 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
40 |  |  | differentialPressure | 压差 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
41 |  |  | liquid | 液位 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
42 |  | 表计 | electric | 电流 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
43 |  |  | Voltage | 电压 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
44 |  |  | frequency | 频率 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
45 |  |  | activePower | 有功功率 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
46 |  |  | ElectricityConsumption | 用电量 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
47 |  |  | level | 液体流量 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
48 |  |  | Gas | 气体流量 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
49 |  | 广播 | Broadcast | 广播终端 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
50 | 安全防范 | 视频监控 | monitoring | 枪机 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
51 |  |  | qiuji | 球机 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
52 |  |  | highqiuji | 高速球 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
53 |  | 门禁 | EntranceGuard | 门 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○
54 |  | 入侵报警 | detector | 探测器 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ○

## 属性说明
属性 |  |  | 数据类型 | 引用 | 取值范围 | 属性说明 | 功能说明 | 操作说明 | 特殊说明 | 使用状态
routine
| name |  | string |  |  | 名称 | 用户自定义组件名称
| description |  | string |  |  | 描述 | 用户自定义组件描述
size
|  | width |  |  |  | 宽度
|  | height |  |  |  | 高度
location
|  | X |  |  |  | x轴坐标
|  | Y |  |  |  | y轴坐标
| rotation |  |  |  | `-359-359 | 组件旋转角度
| caption |  |  |  |  | 组件标题
|  | flag | bool |  |  | true显示/false隐藏
|  | capText |  |  |  | 标题内容
| hint |  |  |  |  | hover说明
|  | flag | bool |  |  | true显示/false隐藏
|  | hintText |  |  |  | hover内容
| visible |  |  |  |  | true隐藏/false显示
| enable |  |  |  |  | true不可用/false可用 |  |  |  | 暂未使用
| accessLevel |  |  |  | 0~15 | 访问等级 |  |  |  | 暂未使用
data
tag
|  | tag_id |  |  |  | 绑定 tag ID
|  | tag_type |  |  |  | 绑定 tag 类型
|  | tag_name |  |  |  | 绑定 tag 名称
|  | is_readonly | bool |  |  | 绑定 tag 是否只读
| readonly |  | bool |  |  | true组件只读/false组件不只读
| vlcurl |  |  |  |  | 摄像头数据地址 |  |  | 摄像头组件专用
default
border
|  | lineWidth |  |  | 0~5 | 边框宽度
|  | lineColor |  |  |  | 边框颜色
| fillColor |  |  |  |  | 背景填充颜色
| alpha |  |  |  |  | 透明度
| blinking |  | bool |  |  | true闪烁/false不闪烁
text
|  | text |  |  |  | 文本内容
|  | textColor |  |  |  | 文本颜色
|  | fontSize |  |  |  | 字体大小
|  | unit |  |  |  | 单位 |  |  | 文本组件专用
| picture |  |  |  |  | 图片地址（上传）
onTrue/onFalse/onAlarm/onDisconnected
border
|  | lineWidth |  |  | 0~5 | 边框宽度
|  | lineColor |  |  |  | 边框颜色
| fillColor |  |  |  |  | 背景填充颜色
| alpha |  |  |  |  | 透明度
| blinking |  | bool |  |  | true闪烁/false不闪烁
text
|  | text |  |  |  | 文本内容
|  | textColor |  |  |  | 文本颜色
| picture |  |  |  |  | 图片地址（上传）